KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr KDWU/05/05/2025

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

| Kod | Nazwa |
| --- | --- |
| VEO DRAIN 60 | Odwodnienie prysznicowe Veo Drain 60cm, płytka 2w1 |
| VEO DRAIN 70 | Odwodnienie prysznicowe Veo Drain 70cm, płytka 2w1 |
| VEO DRAIN 80 | Odwodnienie prysznicowe Veo Drain 80cm, płytka 2w1 |

- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: VEO DRAIN 60, VEO DRAIN 70, VEO DRAIN 80

- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wpusty prysznicowe, odwodnienia liniowe, odpływy liniowe z syfonem do zastosowania w brodzikach prysznicowych posadzkowych

- Nazwa i adres siedziby producenta:

Durasan Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

- Upoważniony przedstawiciel producenta:

-

- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

- a) Polska norma wyroby

PN-EN 1253-1:2015-03

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

b) Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

- Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
| --- | --- | --- |
| DN | 40/50 | PN-EN 1253-1:2015-03 |
| Klasa obciążenia | Klasa K3 |  |
| Odporność termiczna | Klasa A |  |
| Przepływ | > 0,6 l/s |  |

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych na wyłączna odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Adam Guzowski – Prezes Zarządu

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa dnia 05.05.2025                                       ……………………………………………………………………

(miejsce i data wydania)                                                                                                                      (podpis)